Elenco  2° semestre 2013  delle autorizzazioni rilasciate all’A.Q.P.  dal Responsabile del Settore Ambiente-  Espropriazioni – Manutenzioni -  Energia

| SETTORE AMBIENTE – ESPROPRIAZIONI – MANUTENZIONI - ENERGIA | TIPOLOGIA ATTO | NUMERO E DATA ATTO | OGGETTO | CONTENUTO | SPESA PREVISTA | ESTREMI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsabile del Servizio Ing. Guido Girasoli | Autorizzazione | 2/7/2013 Prot. n. 11477 | istanza di N.O. A.Q.P. S.p.a. Prot. N° 11040 del 24- 06- 2013 | […] IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Vista la domanda di autorizzazione presentata dall’A.Q.P. in data 11/06/2013 n.63949 acquisita al protocollo comunale al n.°11040 del 24/06/2013, tagli stradali per la costruzione di tronchi idrici a servizio di utenti privati nel Comune di TRICASE e Frazioni, alla vie nella stessa istanza elencate; N°; ABITATO; COGNOME E NOME; UBICAZIONE; TIPOLOGIA; LUNGHEZZA ml. acqua; LUNGHEZZA ml. fogna. 1; Caprarica; […]; Via S. Cannizzaro […]; FOGNA; 2,00. 2; Depressa; […]; Via Tagliamenrio […]; ACQ/FOGNA; 3,20; 2,00. 3; Depressa; […]; Lottizzaz L9; ACQ/FOGNA; 6,50; 5,20. 4; Depressa; […]; Lottizzaz. L9; ACQUA; 5,20. 5; Depressa; […]; Via Trento […]; FOGNA; 2,00. 6; Depressa; […]; Lottizzaz. L9; ACQ/FOGNA; 6,50; 5,20. 7; Depressar; […]; Lottizzaz. L9; ACQUA; 6,50. 8; Lucugnano; […]; Via Monteanni […]; FOGNA; 2,00. 9; Lucugnano; […]; Via Bernini […]; FOGNA; 4,50. 10; Lucugnano; […]; Via Monteanni; ACQ/FOGNA; 2,00; 4,00. 11; S.Eufemia; […]; Via San G.Bosco […]; ACQ/FOGNA; 7,00; 6,50. 12; S.Eufemia; […]; Via U.Spirito […]; ACQUA; 7,00. 13; S.Eufemia; […]; Via U.Spirito […]; FOGNA; 6,50. 14; Tricase; […]; Via Solferino […]; ACQ/FOGNA; 3,50; 3,20. 15; Tricase; […]; Via A.Corelli […]; ACQUA; 3,50. 16; Tricase; […]; C.da Finocchiare; ACQUA; 7,00. 17; Tricase; […]; C.so Apulia […]; ACQUA Sdopp.. 18; Tricase; […]; Via Cezza; ACQ/FOGNA; 10,00; 7,00. 19; Tricase; […]; Via V.Volterra; FOGNA; 3,00. 20; TricaseMar; […]; Via F.Gioia; ACQ/FOGNA; 4,50; 3,20. 21; TricaseSer; […]; Traversa Via Grotta Matrona; ACQUA; 3,00. 22; TricaseSer; […]; Trav.viaGrottaMat.a; ACQUA; 2,50. 23; TricaseSer; […]; Traversa via Grotta Matrona; ACQUA; 2,50. 24; TricaseSer; […]; Traversa .via Grotta Matrona; ACQUA; 2,50. 25; TricaseSer; […]; Trav. via Grotta dei Matrona […]; ACQUA; 3,00. Ritenuta la propria competenza ad emettere il presente provvedimento per il combinato disposto dell’art. 107 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 ed il D.P.R. 380/01; # A U T O R I Z Z A L’esecuzione dei lavori di cui alla domanda citata, fatti salvi i diritti dei terzi ed i poteri attribuiti agli altri organi per l’esecuzione dei lavori specificati e sotto l’osservazione dei Regolamenti Comunali e di tutte le altre disposizioni particolari avanti riportate: 1)-per la salvaguardia della pubblica incolumità e del pubblico transito devono essere osservate scrupolosamente le prescrizioni delle vigenti Leggi ed in particolare quelle del D.Lgs. 30/04/1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada) e D.P.R. 16/12/1992 n° 495, adottando tutte quelle segnalazioni e previdenze, sia nelle ore diurne che notturne, atte ad impedire che si verifichino incidenti in corrispondenza di lavori, nonchè incidenti sul lavoro, pertanto dovranno essere adottati anche tutti gli accorgimenti e gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n° 494/96 e successive mm. ed restando a carico del richiedente ogni responsabilità al riguardo. Per l’esecuzione degli interventi, che implicano limitazioni temporanee alla circolazione tali da rendere necessaria l’istituzione di sensi unici alternati o comunque interruzioni del transito, dovrà essere richiesta, almeno 10 giorni prima, al Corpo di Polizia Municipale l’emissione della relativa Ordinanza, specificando il percorso alternativo e la durata dell’interruzione. Il richiedente terrà sempre il Comune sollevato ed indenne da ogni responsabilità per tutti gli eventuali danni o sinistri derivanti dai lavori a persone o cose, rimanendone unico e pieno responsabile; 2)-Per le modalità di esecuzione dell’intervento dovrà essere rispettato quanto segue: - Durante l’esecuzione dei lavori è vietato depositare materiale di qualsiasi genere sulla banchina o sulla carreggiata stradale; - Eventuali limitazioni o interruzioni della circolazione stradale potranno essere attuate soltanto a seguito di specifica autorizzazione del Comune di Tricase tramite il Corpo di Polizia Municipale; - Per eventuali modifiche delle opere assentite dovrà essere richiesta autorizzazione di variante; - La demolizione della pavimentazione stradale dovrà essere preceduta dal taglio del conglomerato bituminoso con apposita apparecchiatura a lama circolare con idoneo approfondimento per limitare le abrasioni laterali; - Gli attraversamenti dovranno essere eseguiti ortogonalmente all’asse stradale ed in due tempi in modo da non interrompere il transito veicolare; - Gli allacciamenti dovranno essere eseguiti il più possibile ortogonalmente rispetto all’asse stradale; - Lo scavo dovrà essere limitato alla minima larghezza indispensabile ed il materiale proveniente dallo stesso dovrà essere portato a discarica; - L’estradosso del rivestimento di protezione delle tubazioni e/o cavi dovrà avere profondità minima di cm. 70 e comunque dovrà rispettare le normative vigenti; - Alla profondità di cm. 40 circa dovranno essere stese retine di plastica colore blu, bianco e giallo per la segnaletica delle sottostanti tubazioni; - Prima di iniziare i lavori dovrà essere richiesto all’ENEL – Unità operativa di Casarano – alla Soc. SO.LE. S.p.A. di Bari, all’Acquedotto Pugliese – Settore Esercizio reti di Gallipoli, alla S.M.E. impianti S.p.A. di Bari-Carbonara, alla G6 Rete Gas Via F.Piccinno92 Maglie ed alla TELECOM Italia S.p.A. di Lecce, il tracciamento delle reti dei pubblici servizi interrati di rispettiva competenza e un sopralluogo da parte di un loro tecnico; - Qualora, durante l’esecuzione dei lavori, si riscontri la presenza di reti interrate (pozzetti, condutture, cavi, ecc.), il richiedente resterà responsabile di eventuali danni arrecati agli stessi e/o terzi, e dovrà provvedere sollecitamente al ripristino a proprie cure e spese senza nulla pretendere; 3)-I ripristini della pavimentazione stradale dovranno essere eseguiti secondo le seguenti fasi e modalità: - Riempimento dello scavo con materiale arido ben costipato a strati fino a quota – 0,40 metri al disotto del piano stradale; - Posa di strato di fondazione in misto stabilizzato dello spessore non inferiore a cm. 20; - Rettifica dei bordi dello scavo con apparecchiatura munita di lama a disco, secondo direttrici parallele posizionate in modo da eliminare tutte le slabbrature e fessure; - Posa dello strato di base in conglomerato bituminoso a maglie semiaperte sino al piano stradale, spessore minimo allo stato compresso cm. 10; - Dopo un breve periodo di tempo e di assestamento avvenuto (50 gg.), dovrà eseguirsi fresatura con apposita apparecchiatura, per la profondità di cm 3 e della larghezza necessaria ad eliminare tutte le zone sconnesse; - Stesa a perfetta regolare d’arte del tappeto d’usura in conglomerato bituminoso a maglie chiuse dello spessore finito di cm 3 e senza alterare la livelletta stradale; - La banchina, manomessa, dovrà essere ripristinata con materiale arido fine ben costipato e con leggera pendenza verso l’esterno per consentire lo smaltimento delle acque piovane; - Eventuali cedimenti, che si dovessero verificare, anche prima dalla posa del tappeto di usura dovranno essere eliminati tempestivamente a cura del richiedente; - La segnaletica orizzontale dovrà essere ripristinata a regola d’arte con le caratteristiche della preesistente, e comunque a norma del Codice della Strada. - Gli interventi di ripristino dovranno comunque rispettare quanto Deliberato e contenuto nella Deliberazione della Giunta Municipale n. 108 del 06/12/2012; 4)-In ordine alla tempistica di esecuzione dell’intervento, di esecuzione dei ripristini nonchè alla durata delle autorizzazioni si stabilisce quanto segue: - L’autorizzazione avrà durata di mesi 8 dalla data del rilascio e l’inizio dei lavori dovrà avvenire entro 2 mesi dalla stessa data del rilascio; - Fermo restando quanto precisato nella presente autorizzazione si stabilisce che il riempimento dello scavo, con materiale arido ben costipato e lo strato di misto stabilizzato, dovrà avvenire quotidianamente, non ammettendosi, salvo cause di forza maggiore, la presenza di scavi aperti nelle ore notturne; - La posa dello strato di fondazione di base e il bynder dovrà avvenire entro 48 ore dal riempimento, specificando che in ogni caso la manutenzione delle opere e del cantiere resta a carico del richiedente sino alla verifica finale della corretta esecuzione dei lavori di che trattasi; - Dopo 50 giorni dall’avvenuto taglio strada e successivo ripristino parziale, secondo le modalità sopraindicate si dovrà ripristinare il tutto con il manto di usura dello spessore di cm. 3 allo stato compresso; - Il richiedente è tenuto a comunicare in forma scritta al Comune la data di effettivo inizio dei lavori almeno 5 giorni prima. - I lavori devono essere completati, compreso il ripristino definitivo della pavimentazione stradale, entro 6 mesi dalla data del loro effettivo inizio, previa comunicazione scritta del richiedente. L’ufficio Tecnico Comunale provvederà alla verifica del corretto ripristino del manto stradale entro 30 giorni dalla data di comunicazione scritta di ultimazione dei lavori. […] La presente autorizzazione dovrà essere costantemente tenuta sul luogo dei lavori, da esibire su richiesta, a tutti i Funzionari incaricati. La presente autorizzazione si intende rilasciata per le aree di proprietà del Comune di Tricase. Si intendono fatti salvi i diritti e le competenze dei proprietari della sede stradale diversi dal Comune di Tricase.. […] |  | domanda di autorizzazione presentata dall’A.Q.P. in data 11/06/2013 n.63949 acquisita al protocollo comunale al n.°11040 del 24/06/2013, tagli stradali per la costruzione di tronchi idrici a servizio di utenti privati nel Comune di TRICASE e Frazioni, come da elenco allegato alla domanda stessa |
| Responsabile del Servizio Ing. Vito Ferramosca | Autorizzazione | 01/08/2013 Prot. n.13405 | istanza di N.O. A.Q.P. S.p.a. Prot. N° 13197 del 29- 07- 2013 | […] IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Vista la domanda di autorizzazione presentata dall’A.Q.P. in data 25/07/2013 n.82286 acquisita al protocollo comunale al n.°13197 del 29/07/2013, tagli stradali per la costruzione di tronchi idrici a servizio di utenti privati nel Comune di TRICASE e Frazioni, alla vie nella stessa istanza elencate; N°; ABITATO; COGNOME E NOME; UBICAZIONE; TIPOLOGIA; LUNGHEZZA ml. acqua; LUNGHEZZA ml. fogna. 1; Depressa; […]; Via Galiani […]; ACQ/FOGNA; 4,50; 3,00. 2; Tricase; […]; ViaCom.SantiPetiti […]; ACQ/FOGNA; 6,00; 10,00. 3; Tricase; […]; Via A. Carlini […]; ACQ/FOGNA; 5,80; 4,00. 4; S.Eufemia; […]; Via Mons. Cassati […]; ACQUA; 1,50. 5; Tricase; […]; Via Olimpica; ACQUA; 8,50. 6; Tricase; […]; Corte Giuggiola; ACQUA Sdopp.; 0,00. 7; Tricase; […]; Via A. De Pretis; ACQUA; 4,20. 8; Tricase; […]; Via A. Moro […]; ACQ/FOGNA; 4,00; 11,00. 9; Tricase Marina; […]; Lungomare C. Colombo; ACQ/FOGNA; 16,00; 7,00. 10; Lucugnano; […]; Via Oberdan […]; FOGNA; 2,00. 11; Lucugnano; […]; Via Della Madonna […]; FOGNA; 5,00. 12; Depressa; […]; Via F. Sforza; FOGNA; 4,00. Ritenuta la propria competenza ad emettere il presente provvedimento per il combinato disposto dell’art. 107 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 ed il D.P.R. 380/01; Visto il Nulla Osta della Provincia di Lecce prot. n. 53248 del 31 maggio 2013, in merito alla richiesta di allaccio del sig. […] lungo la S.P. 358, lungomare C.Colombo, che si allega in copia quale parte integrante della presente autorizzazione, le cui condizioni dovranno essere osservate; # A U T O R I Z Z A L’esecuzione dei lavori di cui alla domanda citata, fatti salvi i diritti dei terzi ed i poteri attribuiti agli altri organi per l’esecuzione dei lavori specificati e sotto l’osservazione dei Regolamenti Comunali e di tutte le altre disposizioni particolari avanti riportate: 1)-per la salvaguardia della pubblica incolumità e del pubblico transito devono essere osservate scrupolosamente le prescrizioni delle vigenti Leggi ed in particolare quelle del D.Lgs. 30/04/1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada) e D.P.R. 16/12/1992 n° 495, adottando tutte quelle segnalazioni e previdenze, sia nelle ore diurne che notturne, atte ad impedire che si verifichino incidenti in corrispondenza di lavori, nonchè incidenti sul lavoro, pertanto dovranno essere adottati anche tutti gli accorgimenti e gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n° 494/96 e successive mm. ed restando a carico del richiedente ogni responsabilità al riguardo. Per l’esecuzione degli interventi, che implicano limitazioni temporanee alla circolazione tali da rendere necessaria l’istituzione di sensi unici alternati o comunque interruzioni del transito, dovrà essere richiesta, almeno 10 giorni prima, al Corpo di Polizia Municipale l’emissione della relativa Ordinanza, specificando il percorso alternativo e la durata dell’interruzione. Il richiedente terrà sempre il Comune sollevato ed indenne da ogni responsabilità per tutti gli eventuali danni o sinistri derivanti dai lavori a persone o cose, rimanendone unico e pieno responsabile; * * L’intervento per l’allaccio dei sig. […] in Tricase Porto, dovrà essere realizzato dalla seconda metà del mese di Settembre 2013, al termine della stagione balneare, al fine di evitare disagio nel pieno periodo delle attività estive; 2)-Per le modalità di esecuzione dell’intervento dovrà essere rispettato quanto segue: - Durante l’esecuzione dei lavori è vietato depositare materiale di qualsiasi genere sulla banchina o sulla carreggiata stradale; - Eventuali limitazioni o interruzioni della circolazione stradale potranno essere attuate soltanto a seguito di specifica autorizzazione del Comune di Tricase tramite il Corpo di Polizia Municipale; - Per eventuali modifiche delle opere assentite dovrà essere richiesta autorizzazione di variante; - La demolizione della pavimentazione stradale dovrà essere preceduta dal taglio del conglomerato bituminoso con apposita apparecchiatura a lama circolare con idoneo approfondimento per limitare le abrasioni laterali; - Gli attraversamenti dovranno essere eseguiti ortogonalmente all’asse stradale ed in due tempi in modo da non interrompere il transito veicolare; - Gli allacciamenti dovranno essere eseguiti il più possibile ortogonalmente rispetto all’asse stradale; - Lo scavo dovrà essere limitato alla minima larghezza indispensabile ed il materiale proveniente dallo stesso dovrà essere portato a discarica; - L’estradosso del rivestimento di protezione delle tubazioni e/o cavi dovrà avere profondità minima di cm. 70 e comunque dovrà rispettare le normative vigenti; - Alla profondità di cm. 40 circa dovranno essere stese retine di plastica colore blu, bianco e giallo per la segnaletica delle sottostanti tubazioni; - Prima di iniziare i lavori dovrà essere richiesto all’ENEL – Unità operativa di Casarano – alla Soc. SO.LE. S.p.A. di Bari, all’Acquedotto Pugliese – Settore Esercizio reti di Gallipoli, alla S.M.E. impianti S.p.A. di Bari-Carbonara, alla G6 Rete Gas Via F.Piccinno92 Maglie ed alla TELECOM Italia S.p.A. di Lecce, il tracciamento delle reti dei pubblici servizi interrati di rispettiva competenza e un sopralluogo da parte di un loro tecnico; - * Prima di iniziare i lavori dell’allaccio del sig. […], occorre procedere ad un’indagine geo-radar del terreno interessato allo scavo, al fine verificare eventuali cavità presenti a ridosso della Chiesa di Sant’Eufemia; - Qualora, durante l’esecuzione dei lavori, si riscontri la presenza di reti interrate (pozzetti, condutture, cavi, ecc.), il richiedente resterà responsabile di eventuali danni arrecati agli stessi e/o terzi, e dovrà provvedere sollecitamente al ripristino a proprie cure e spese senza nulla pretendere; 3)-I ripristini della pavimentazione stradale dovranno essere eseguiti secondo le seguenti fasi e modalità: - Riempimento dello scavo con materiale arido ben costipato a strati fino a quota – 0,40 metri al disotto del piano stradale; - Posa di strato di fondazione in misto stabilizzato dello spessore non inferiore a cm. 20; - Rettifica dei bordi dello scavo con apparecchiatura munita di lama a disco, secondo direttrici parallele posizionate in modo da eliminare tutte le slabbrature e fessure; - Posa dello strato di base in conglomerato bituminoso a maglie semiaperte sino al piano stradale, spessore minimo allo stato compresso cm. 10; - Dopo un breve periodo di tempo e di assestamento avvenuto (50 gg.), dovrà eseguirsi fresatura con apposita apparecchiatura, per la profondità di cm 3 e della larghezza necessaria ad eliminare tutte le zone sconnesse; - Stesa a perfetta regolare d’arte del tappeto d’usura in conglomerato bituminoso a maglie chiuse dello spessore finito di cm 3 e senza alterare la livelletta stradale; - La banchina, manomessa, dovrà essere ripristinata con materiale arido fine ben costipato e con leggera pendenza verso l’esterno per consentire lo smaltimento delle acque piovane; - Eventuali cedimenti, che si dovessero verificare, anche prima dalla posa del tappeto di usura dovranno essere eliminati tempestivamente a cura del richiedente; - La segnaletica orizzontale dovrà essere ripristinata a regola d’arte con le caratteristiche della preesistente, e comunque a norma del Codice della Strada. - Gli interventi di ripristino dovranno comunque rispettare quanto Deliberato e contenuto nella Deliberazione della Giunta Municipale n. 108 del 06/12/2012; 4)-In ordine alla tempistica di esecuzione dell’intervento, di esecuzione dei ripristini nonchè alla durata delle autorizzazioni si stabilisce quanto segue: - L’autorizzazione avrà durata di mesi 8 dalla data del rilascio e l’inizio dei lavori dovrà avvenire entro 2 mesi dalla stessa data del rilascio; - Fermo restando quanto precisato nella presente autorizzazione si stabilisce che il riempimento dello scavo, con materiale arido ben costipato e lo strato di misto stabilizzato, dovrà avvenire quotidianamente, non ammettendosi, salvo cause di forza maggiore, la presenza di scavi aperti nelle ore notturne; - La posa dello strato di fondazione di base e il bynder dovrà avvenire entro 48 ore dal riempimento, specificando che in ogni caso la manutenzione delle opere e del cantiere resta a carico del richiedente sino alla verifica finale della corretta esecuzione dei lavori di che trattasi; - Dopo 50 giorni dall’avvenuto taglio strada e successivo ripristino parziale, secondo le modalità sopraindicate si dovrà ripristinare il tutto con il manto di usura dello spessore di cm. 3 allo stato compresso; - Il richiedente è tenuto a comunicare in forma scritta al Comune la data di effettivo inizio dei lavori almeno 5 giorni prima. - I lavori devono essere completati, compreso il ripristino definitivo della pavimentazione stradale, entro 6 mesi dalla data del loro effettivo inizio, previa comunicazione scritta del richiedente. L’ufficio Tecnico Comunale provvederà alla verifica del corretto ripristino del manto stradale entro 30 giorni dalla data di comunicazione scritta di ultimazione dei lavori. […] La presente autorizzazione dovrà essere costantemente tenuta sul luogo dei lavori, da esibire su richiesta, a tutti i Funzionari incaricati. La presente autorizzazione si intende rilasciata per le aree di proprietà del Comune di Tricase. Si intendono fatti salvi i diritti e le competenze dei proprietari della sede stradale diversi dal Comune di Tricase.. […] |  | domanda di autorizzazione presentata dall’A.Q.P. in data 25/07/2013 n.82286 acquisita al protocollo comunale al n.°13197 del 29/07/2013, tagli stradali per la costruzione di tronchi idrici a servizio di utenti privati nel Comune di TRICASE e Frazioni, come da elenco allegato alla domanda stessa |
| Responsabile del Servizio Ing. Guido Girasoli | Autorizzazione | 4/10/2013 Prot. n.17222 | istanza di N.O. A.Q.P. S.p.a. Prot. N° 16652 del 26- 09- 2013 | […] IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Vista la domanda di autorizzazione presentata dall’A.Q.P. in data 20/09/2013 n.98534 acquisita al protocollo comunale al n.°16652 del 26/09/2013, tagli stradali per la costruzione di tronchi idrici a servizio di utenti privati nel Comune di TRICASE e Frazioni, alla vie nella stessa istanza elencate; N°; ABITATO; COGNOME E NOME; UBICAZIONE; TIPOLOGIA; LUNGHEZZA ml. acqua; LUNGHEZZA ml. fogna. 1; Tricase; […]; Via Marina Serra […]; ACQ/FOGNA; 7,00; 6,00. 2; Caprarica; […]; Via Morandi […]; ACQ/FOGNA; 7,50; 5,00. 3; Caprarica; […]; L.go Crocefisso[…]; ACQ/FOGNA; 4,00; 4,30. 4; Caprarica; […]; Via V.Emanuele […]; ACQ/FOGNA; 6,00; 3,00. 5; Caprarica; […]; Via Della Colombaia; FOGNA; 2,50. 6; Caprarica; […]; Via G.Castelnuovo; ACQ/FOGNA.; 3,70; 5,.50. 7; Caprarica; […]; Via V.Alfieri […]; ACQUA; 5,70. 8; Depressa; […]; Via V.E.Orlando […]; ACQ/FOGNA; 7,00; 4,00. 9; Depressa; […]; Via Tagliamento […]; FOGNA; 1,50. 10; Depressa; […]; Via A. De Vitis De Marco; FOGNA; 4,00. 11; Depressa; […]; Via Trieste […]; FOGNA; 4,00. 12; Depressa; […]; Via Trieste […]; FOGNA; 3,50. 13; Lucugnano; […]; Via Della Croce; FOGNA; 3,00. 14; S.Eufemia; […]; Via S.G.Bosco […]; FOGNA; 2,00. 15; Tricase; […]; Via Carducci […]; ACQUA; 3,50. 16; Tricase; […]; Via Galvani; sdoppiamento; 0,00. 17; Tricase; […]; Via A.Moro; ACQ/FOGNA; 13,50; 2,00. 18; Tricase; […]; Via Corte Grande […]; ACQ/FOGNA; 2,50; 4,00. 19; Tricase; […]; Via Venezia […]; ACQUA; 2,50. 20; Tricase; […]; Via G.Gentile […]; FOGNA; 5,20. Ritenuta la propria competenza ad emettere il presente provvedimento per il combinato disposto dell’art. 107 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 ed il D.P.R. 380/01; # A U T O R I Z Z A L’esecuzione dei lavori di cui alla domanda citata, fatti salvi i diritti dei terzi ed i poteri attribuiti agli altri organi per l’esecuzione dei lavori specificati e sotto l’osservazione dei Regolamenti Comunali e di tutte le altre disposizioni particolari avanti riportate: 1)-per la salvaguardia della pubblica incolumità e del pubblico transito devono essere osservate scrupolosamente le prescrizioni delle vigenti Leggi ed in particolare quelle del D.Lgs. 30/04/1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada) e D.P.R. 16/12/1992 n° 495, adottando tutte quelle segnalazioni e previdenze, sia nelle ore diurne che notturne, atte ad impedire che si verifichino incidenti in corrispondenza di lavori, nonchè incidenti sul lavoro, pertanto dovranno essere adottati anche tutti gli accorgimenti e gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n° 494/96 e successive mm. ed restando a carico del richiedente ogni responsabilità al riguardo. Per l’esecuzione degli interventi, che implicano limitazioni temporanee alla circolazione tali da rendere necessaria l’istituzione di sensi unici alternati o comunque interruzioni del transito, dovrà essere richiesta, almeno 10 giorni prima, al Corpo di Polizia Municipale l’emissione della relativa Ordinanza, specificando il percorso alternativo e la durata dell’interruzione. Il richiedente terrà sempre il Comune sollevato ed indenne da ogni responsabilità per tutti gli eventuali danni o sinistri derivanti dai lavori a persone o cose, rimanendone unico e pieno responsabile; 2)-Per le modalità di esecuzione dell’intervento dovrà essere rispettato quanto segue: - Durante l’esecuzione dei lavori è vietato depositare materiale di qualsiasi genere sulla banchina o sulla carreggiata stradale; - Eventuali limitazioni o interruzioni della circolazione stradale potranno essere attuate soltanto a seguito di specifica autorizzazione del Comune di Tricase tramite il Corpo di Polizia Municipale; - Per eventuali modifiche delle opere assentite dovrà essere richiesta autorizzazione di variante; - La demolizione della pavimentazione stradale dovrà essere preceduta dal taglio del conglomerato bituminoso con apposita apparecchiatura a lama circolare con idoneo approfondimento per limitare le abrasioni laterali; - Gli attraversamenti dovranno essere eseguiti ortogonalmente all’asse stradale ed in due tempi in modo da non interrompere il transito veicolare; - Gli allacciamenti dovranno essere eseguiti il più possibile ortogonalmente rispetto all’asse stradale; - Lo scavo dovrà essere limitato alla minima larghezza indispensabile ed il materiale proveniente dallo stesso dovrà essere portato a discarica; - L’estradosso del rivestimento di protezione delle tubazioni e/o cavi dovrà avere profondità minima di cm. 70 e comunque dovrà rispettare le normative vigenti; - Alla profondità di cm. 40 circa dovranno essere stese retine di plastica colore blu, bianco e giallo per la segnaletica delle sottostanti tubazioni; - Prima di iniziare i lavori dovrà essere richiesto all’ENEL – Unità operativa di Casarano – alla Soc. SO.LE. S.p.A. di Bari, all’Acquedotto Pugliese – Settore Esercizio reti di Gallipoli, alla S.M.E. impianti S.p.A. di Bari-Carbonara, alla G6 Rete Gas Via F.Piccinno92 Maglie ed alla TELECOM Italia S.p.A. di Lecce, il tracciamento delle reti dei pubblici servizi interrati di rispettiva competenza e un sopralluogo da parte di un loro tecnico; - Qualora, durante l’esecuzione dei lavori, si riscontri la presenza di reti interrate (pozzetti, condutture, cavi, ecc.), il richiedente resterà responsabile di eventuali danni arrecati agli stessi e/o terzi, e dovrà provvedere sollecitamente al ripristino a proprie cure e spese senza nulla pretendere; 3)-I ripristini della pavimentazione stradale dovranno essere eseguiti secondo le seguenti fasi e modalità: - Riempimento dello scavo con materiale arido ben costipato a strati fino a quota – 0,40 metri al disotto del piano stradale; - Posa di strato di fondazione in misto stabilizzato dello spessore non inferiore a cm. 20; - Rettifica dei bordi dello scavo con apparecchiatura munita di lama a disco, secondo direttrici parallele posizionate in modo da eliminare tutte le slabbrature e fessure; - Posa dello strato di base in conglomerato bituminoso a maglie semiaperte sino al piano stradale, spessore minimo allo stato compresso cm. 10; - Dopo un breve periodo di tempo e di assestamento avvenuto (50 gg.), dovrà eseguirsi fresatura con apposita apparecchiatura, per la profondità di cm 3 e della larghezza necessaria ad eliminare tutte le zone sconnesse; - Stesa a perfetta regolare d’arte del tappeto d’usura in conglomerato bituminoso a maglie chiuse dello spessore finito di cm 3 e senza alterare la livelletta stradale; - La banchina, manomessa, dovrà essere ripristinata con materiale arido fine ben costipato e con leggera pendenza verso l’esterno per consentire lo smaltimento delle acque piovane; - Eventuali cedimenti, che si dovessero verificare, anche prima dalla posa del tappeto di usura dovranno essere eliminati tempestivamente a cura del richiedente; - La segnaletica orizzontale dovrà essere ripristinata a regola d’arte con le caratteristiche della preesistente, e comunque a norma del Codice della Strada. - *In particolare si prescrive che il ripristino su via G.Carducci (di recente asfaltata), dovrà avvenire per tutta la dimensione trasversale della strada a cavallo dello scavo e per la larghezza di mt.1,00 oltre il bordo dello scavo da ambo i lati, previa realizzazione di taglio trasversale e fresatura per una profondità di cm. 4-5 e successiva applicazione di tappetino d’asfalto il tutto simile all’esistente a livello con il piano viario. - Gli interventi di ripristino dovranno comunque rispettare quanto Deliberato e contenuto nella Deliberazione della Giunta Municipale n. 108 del 06/12/2012; 4)-In ordine alla tempistica di esecuzione dell’intervento, di esecuzione dei ripristini nonchè alla durata delle autorizzazioni si stabilisce quanto segue: - L’autorizzazione avrà durata di mesi 8 dalla data del rilascio e l’inizio dei lavori dovrà avvenire entro 2 mesi dalla stessa data del rilascio; - Fermo restando quanto precisato nella presente autorizzazione si stabilisce che il riempimento dello scavo, con materiale arido ben costipato e lo strato di misto stabilizzato, dovrà avvenire quotidianamente, non ammettendosi, salvo cause di forza maggiore, la presenza di scavi aperti nelle ore notturne; - La posa dello strato di fondazione di base e il bynder dovrà avvenire entro 48 ore dal riempimento, specificando che in ogni caso la manutenzione delle opere e del cantiere resta a carico del richiedente sino alla verifica finale della corretta esecuzione dei lavori di che trattasi; - Dopo 50 giorni dall’avvenuto taglio strada e successivo ripristino parziale, secondo le modalità sopraindicate si dovrà ripristinare il tutto con il manto di usura dello spessore di cm. 3 allo stato compresso; - Il richiedente è tenuto a comunicare in forma scritta al Comune la data di effettivo inizio dei lavori almeno 5 giorni prima. - I lavori devono essere completati, compreso il ripristino definitivo della pavimentazione stradale, entro 6 mesi dalla data del loro effettivo inizio, previa comunicazione scritta del richiedente. L’ufficio Tecnico Comunale provvederà alla verifica del corretto ripristino del manto stradale entro 30 giorni dalla data di comunicazione scritta di ultimazione dei lavori. […] La presente autorizzazione dovrà essere costantemente tenuta sul luogo dei lavori, da esibire su richiesta, a tutti i Funzionari incaricati. La presente autorizzazione si intende rilasciata per le aree di proprietà del Comune di Tricase. Si intendono fatti salvi i diritti e le competenze dei proprietari della sede stradale diversi dal Comune di Tricase.. […] |  | domanda di autorizzazione presentata dall’A.Q.P. in data 20/09/2013 n.98534 acquisita al protocollo comunale al n.°16652 del 26/09/2013, tagli stradali per la costruzione di tronchi idrici a servizio di utenti privati nel Comune di TRICASE e Frazioni, come da elenco allegato alla domanda stessa |
| Responsabile del Servizio Ing. Guido Girasoli | Autorizzazione | 11/11/2013 Prot. n.19321 | istanza di N.O. A.Q.P. S.p.a. Prot. N° 18808 del 31- 10- 2013 | [….] IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Vista la domanda di autorizzazione presentata dall’A.Q.P. in data 24/10/2013 n.111802 acquisita al protocollo comunale al n.°18808 del 31/10/2013, tagli stradali per la costruzione di tronchi idrici a servizio di utenti privati nel Comune di TRICASE e Frazioni, alla vie nella stessa istanza elencate; N°; ABITATO; COGNOME E NOME; UBICAZIONE; TIPOLOGIA; LUNGHEZZA ml. acqua; LUNGHEZZA ml. fogna. 1; Tricase; […]; Vico Torto […]; ACQUA; 15,00. 2; Tricase; […]; Via G.Carducci; ACQUA; 3,00. 3; Depressa; […]; Via Fiume […]; ACQUA; 1,50. 4; S.Eufemia; […]; Via B.Telesio […]; ACQUA; 6,00. 5; S.Eufemia; […]; Via M.Cassati; ACQ/FOGNA; 5,00; 9,50. 6; TricaseMar; […]; Via Duca d. Abruzzi; ACQUA; 4,50. 7; Caprarica; […]; Via G.Morandi […]; ACQUA; 0,00. 8; S.Eufemia; […]; Via Corte Grande; ACQ/FOGNA; 2,00; 3,00. 9; S.Eufemia; […]; Via T.Campanella […]; FOGNA; 1,00. 10; Depressa; […]; Via Einaudi; FOGNA; 6,00. 11; Lucugnano; […]; Via Montanara; FOGNA; 2,00. Ritenuta la propria competenza ad emettere il presente provvedimento per il combinato disposto dell’art. 107 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 ed il D.P.R. 380/01; Visti i Nulla Osta delle Provincia di Lecce prot. 81596 del 10/09/2013 in merito alla richiesta di allaccio della sig.ra […] in via Einaudi e n. 84533 del 19/09/2013 per l’allaccio della sig.ra […] in via Duca degli Abruzzi, che si allegano in copia quale parte integrante della presente autorizzazione e le cui condizioni dovranno essere osservate; # A U T O R I Z Z A L’esecuzione dei lavori di cui alla domanda citata, fatti salvi i diritti dei terzi ed i poteri attribuiti agli altri organi per l’esecuzione dei lavori specificati e sotto l’osservazione dei Regolamenti Comunali e di tutte le altre disposizioni particolari avanti riportate: 1)-per la salvaguardia della pubblica incolumità e del pubblico transito devono essere osservate scrupolosamente le prescrizioni delle vigenti Leggi ed in particolare quelle del D.Lgs. 30/04/1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada) e D.P.R. 16/12/1992 n° 495, adottando tutte quelle segnalazioni e previdenze, sia nelle ore diurne che notturne, atte ad impedire che si verifichino incidenti in corrispondenza di lavori, nonchè incidenti sul lavoro, pertanto dovranno essere adottati anche tutti gli accorgimenti e gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n° 494/96 e successive mm. ed restando a carico del richiedente ogni responsabilità al riguardo. Per l’esecuzione degli interventi, che implicano limitazioni temporanee alla circolazione tali da rendere necessaria l’istituzione di sensi unici alternati o comunque interruzioni del transito, dovrà essere richiesta, almeno 10 giorni prima, al Corpo di Polizia Municipale l’emissione della relativa Ordinanza, specificando il percorso alternativo e la durata dell’interruzione. Il richiedente terrà sempre il Comune sollevato ed indenne da ogni responsabilità per tutti gli eventuali danni o sinistri derivanti dai lavori a persone o cose, rimanendone unico e pieno responsabile; 2)-Per le modalità di esecuzione dell’intervento dovrà essere rispettato quanto segue: - Durante l’esecuzione dei lavori è vietato depositare materiale di qualsiasi genere sulla banchina o sulla carreggiata stradale; - Eventuali limitazioni o interruzioni della circolazione stradale potranno essere attuate soltanto a seguito di specifica autorizzazione del Comune di Tricase tramite il Corpo di Polizia Municipale; - Per eventuali modifiche delle opere assentite dovrà essere richiesta autorizzazione di variante; - La demolizione della pavimentazione stradale dovrà essere preceduta dal taglio del conglomerato bituminoso con apposita apparecchiatura a lama circolare con idoneo approfondimento per limitare le abrasioni laterali; - Gli attraversamenti dovranno essere eseguiti ortogonalmente all’asse stradale ed in due tempi in modo da non interrompere il transito veicolare; - Gli allacciamenti dovranno essere eseguiti il più possibile ortogonalmente rispetto all’asse stradale; - Lo scavo dovrà essere limitato alla minima larghezza indispensabile ed il materiale proveniente dallo stesso dovrà essere portato a discarica; - L’estradosso del rivestimento di protezione delle tubazioni e/o cavi dovrà avere profondità minima di cm. 70 e comunque dovrà rispettare le normative vigenti; - Alla profondità di cm. 40 circa dovranno essere stese retine di plastica colore blu, bianco e giallo per la segnaletica delle sottostanti tubazioni; - Prima di iniziare i lavori dovrà essere richiesto all’ENEL – Unità operativa di Casarano – alla Soc. SO.LE. S.p.A. di Bari, all’Acquedotto Pugliese – Settore Esercizio reti di Gallipoli, alla S.M.E. impianti S.p.A. di Bari-Carbonara, alla G6 Rete Gas Via F.Piccinno92 Maglie ed alla TELECOM Italia S.p.A. di Lecce, il tracciamento delle reti dei pubblici servizi interrati di rispettiva competenza e un sopralluogo da parte di un loro tecnico; - Qualora, durante l’esecuzione dei lavori, si riscontri la presenza di reti interrate (pozzetti, condutture, cavi, ecc.), il richiedente resterà responsabile di eventuali danni arrecati agli stessi e/o terzi, e dovrà provvedere sollecitamente al ripristino a proprie cure e spese senza nulla pretendere; 3)-I ripristini della pavimentazione stradale dovranno essere eseguiti secondo le seguenti fasi e modalità: - Riempimento dello scavo con materiale arido ben costipato a strati fino a quota – 0,40 metri al disotto del piano stradale; - Posa di strato di fondazione in misto stabilizzato dello spessore non inferiore a cm. 20; - Rettifica dei bordi dello scavo con apparecchiatura munita di lama a disco, secondo direttrici parallele posizionate in modo da eliminare tutte le slabbrature e fessure; - Posa dello strato di base in conglomerato bituminoso a maglie semiaperte sino al piano stradale, spessore minimo allo stato compresso cm. 10; - Dopo un breve periodo di tempo e di assestamento avvenuto (50 gg.), dovrà eseguirsi fresatura con apposita apparecchiatura, per la profondità di cm 3 e della larghezza necessaria ad eliminare tutte le zone sconnesse; - Stesa a perfetta regolare d’arte del tappeto d’usura in conglomerato bituminoso a maglie chiuse dello spessore finito di cm 3 e senza alterare la livelletta stradale; - La banchina, manomessa, dovrà essere ripristinata con materiale arido fine ben costipato e con leggera pendenza verso l’esterno per consentire lo smaltimento delle acque piovane; - Eventuali cedimenti, che si dovessero verificare, anche prima dalla posa del tappeto di usura dovranno essere eliminati tempestivamente a cura del richiedente; - La segnaletica orizzontale dovrà essere ripristinata a regola d’arte con le caratteristiche della preesistente, e comunque a norma del Codice della Strada. - *In particolare si prescrive che il ripristino su via G.Carducci (di recente asfaltata), dovrà avvenire per tutta la dimensione trasversale della strada a cavallo dello scavo e per la larghezza di mt.1,00 oltre il bordo dello scavo da ambo i lati, previa realizzazione di taglio trasversale e fresatura per una profondità di cm. 4-5 e successiva applicazione di tappetino d’asfalto il tutto simile all’esistente a livello con il piano viario. - **Prima di iniziare i lavori del sig. […] e del sig. […], occorre procedere ad un’indagine geo-radar del terreno interessato agli scavi, al fine di verificare eventuali cavità a ridosso della Chiesa di S.Eufemia e delle abitazioni adiacenti la proprietà […], dell’esito delle indagini dovrà essere data comunicazione a questo Ufficio primo dell’inizio prima dell’inizio dei lavori; - Gli interventi di ripristino dovranno comunque rispettare quanto Deliberato e contenuto nella Deliberazione della Giunta Municipale n. 108 del 06/12/2012; 4)-In ordine alla tempistica di esecuzione dell’intervento, di esecuzione dei ripristini nonchè alla durata delle autorizzazioni si stabilisce quanto segue: - L’autorizzazione avrà durata di mesi 8 dalla data del rilascio e l’inizio dei lavori dovrà avvenire entro 2 mesi dalla stessa data del rilascio; - Fermo restando quanto precisato nella presente autorizzazione si stabilisce che il riempimento dello scavo, con materiale arido ben costipato e lo strato di misto stabilizzato, dovrà avvenire quotidianamente, non ammettendosi, salvo cause di forza maggiore, la presenza di scavi aperti nelle ore notturne; - La posa dello strato di fondazione di base e il bynder dovrà avvenire entro 48 ore dal riempimento, specificando che in ogni caso la manutenzione delle opere e del cantiere resta a carico del richiedente sino alla verifica finale della corretta esecuzione dei lavori di che trattasi; - Dopo 50 giorni dall’avvenuto taglio strada e successivo ripristino parziale, secondo le modalità sopraindicate si dovrà ripristinare il tutto con il manto di usura dello spessore di cm. 3 allo stato compresso; - Il richiedente è tenuto a comunicare in forma scritta al Comune la data di effettivo inizio dei lavori almeno 5 giorni prima. - I lavori devono essere completati, compreso il ripristino definitivo della pavimentazione stradale, entro 6 mesi dalla data del loro effettivo inizio, previa comunicazione scritta del richiedente. L’ufficio Tecnico Comunale provvederà alla verifica del corretto ripristino del manto stradale entro 30 giorni dalla data di comunicazione scritta di ultimazione dei lavori. […] La presente autorizzazione dovrà essere costantemente tenuta sul luogo dei lavori, da esibire su richiesta, a tutti i Funzionari incaricati. La presente autorizzazione si intende rilasciata per le aree di proprietà del Comune di Tricase. Si intendono fatti salvi i diritti e le competenze dei proprietari della sede stradale diversi dal Comune di Tricase.. [….] |  | domanda di autorizzazione presentata dall’A.Q.P. in data 24/10/2013 n.111802 acquisita al protocollo comunale al n.°18808 del 31/10/2013, tagli stradali per la costruzione di tronchi idrici a servizio di utenti privati nel Comune di TRICASE e Frazioni, come da elenco allegato alla domanda stessa; Nota Provincia di Lecce del 10.9.2013 prot. n.81596, annotata al protocollo comunale al n.0016444 del 24.9.2013; Nota Provincia di Lecce del 19.9.2013 prot. n.84533, annotata al protocollo comunale al n.0016631 del 01/10/2013; |
| Responsabile del Servizio Ing. Guido Girasoli | Autorizzazione | 20/12/2013 Prot. n.21974 | istanza di N.O. A.Q.P. S.p.a. Prot. N° 21304 del 10- 12- 2013 | […] IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Vista la domanda di autorizzazione presentata dall’A.Q.P. in data 05/12/2013 n.128553 acquisita al protocollo comunale al n.°21304 del 10/12/2013, tagli stradali per la costruzione di tronchi idrici a servizio di utenti privati nel Comune di TRICASE e Frazioni, alla vie nella stessa istanza elencate; N°; ABITATO; COGNOME E NOME; UBICAZIONE; TIPOLOGIA; LUNGHEZZA ml. acqua; LUNGHEZZA ml. fogna. 1; Depressa; […]; Via Conegliano […]; ACQ/FOGNA; 3,80; 2,50. 2; TricaseMar; […]; Via Bottego […]; ACQ/FOGNA; 5,00; 2,50. 3; Tricase; […]; Via A.Vivaldi […]; ACQUA sdopp.; 0,00. 4; Tricase; […]; Via G.Marconi […]; ACQ/FOGNA; 2,80; 3,20. 5; Tricase; […]; Via A.Angiulli […]; ACQ/FOGNA; 6,00; 2,00. 6; TricaseMar; […]; Via Foscari […]; FOGNA; 2,00. 7; Lucugnano; […]; Via Pantaleone […]; FOGNA; 2,00. 8; S.Eufemia; […]; Via Corte Grande […]; FOGNA; 2,00. 9; TricaseMar; […]; Via Bottego; ACQUA Sdopp.; 0,00. 10; Tricase; […]; Via Ricasoli; ACQ/FOGNA; 4,20; 3,00. 11; Tricase; […]; Via O.Rosai […]; ACQ/FOGNA; 2,20; 4,00. 12; Tricase; […]; Via Giovanni XXIII […]; ACQUA; 4,00. Ritenuta la propria competenza ad emettere il presente provvedimento per il combinato disposto dell’art. 107 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 ed il D.P.R. 380/01; Visto il Nulla Osta delle Provincia di Lecce prot. 91631 del 14/10/2013 in merito alla richiesta di allaccio della sig.ra […] in via Bottego a Tricase Porto, che si allega in copia quale parte integrante della presente autorizzazione e le cui condizioni dovranno essere osservate; # A U T O R I Z Z A L’esecuzione dei lavori di cui alla domanda citata, fatti salvi i diritti dei terzi ed i poteri attribuiti agli altri organi per l’esecuzione dei lavori specificati e sotto l’osservazione dei Regolamenti Comunali e di tutte le altre disposizioni particolari avanti riportate: 1)-per la salvaguardia della pubblica incolumità e del pubblico transito devono essere osservate scrupolosamente le prescrizioni delle vigenti Leggi ed in particolare quelle del D.Lgs. 30/04/1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada) e D.P.R. 16/12/1992 n° 495, adottando tutte quelle segnalazioni e previdenze, sia nelle ore diurne che notturne, atte ad impedire che si verifichino incidenti in corrispondenza di lavori, nonchè incidenti sul lavoro, pertanto dovranno essere adottati anche tutti gli accorgimenti e gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n° 494/96 e successive mm. ed restando a carico del richiedente ogni responsabilità al riguardo. Per l’esecuzione degli interventi, che implicano limitazioni temporanee alla circolazione tali da rendere necessaria l’istituzione di sensi unici alternati o comunque interruzioni del transito, dovrà essere richiesta, almeno 10 giorni prima, al Corpo di Polizia Municipale l’emissione della relativa Ordinanza, specificando il percorso alternativo e la durata dell’interruzione. Il richiedente terrà sempre il Comune sollevato ed indenne da ogni responsabilità per tutti gli eventuali danni o sinistri derivanti dai lavori a persone o cose, rimanendone unico e pieno responsabile; 2)-Per le modalità di esecuzione dell’intervento dovrà essere rispettato quanto segue: - Durante l’esecuzione dei lavori è vietato depositare materiale di qualsiasi genere sulla banchina o sulla carreggiata stradale; - Eventuali limitazioni o interruzioni della circolazione stradale potranno essere attuate soltanto a seguito di specifica autorizzazione del Comune di Tricase tramite il Corpo di Polizia Municipale; - Per eventuali modifiche delle opere assentite dovrà essere richiesta autorizzazione di variante; - La demolizione della pavimentazione stradale dovrà essere preceduta dal taglio del conglomerato bituminoso con apposita apparecchiatura a lama circolare con idoneo approfondimento per limitare le abrasioni laterali; - Gli attraversamenti dovranno essere eseguiti ortogonalmente all’asse stradale ed in due tempi in modo da non interrompere il transito veicolare; - Gli allacciamenti dovranno essere eseguiti il più possibile ortogonalmente rispetto all’asse stradale; - Lo scavo dovrà essere limitato alla minima larghezza indispensabile ed il materiale proveniente dallo stesso dovrà essere portato a discarica; - L’estradosso del rivestimento di protezione delle tubazioni e/o cavi dovrà avere profondità minima di cm. 70 e comunque dovrà rispettare le normative vigenti; - Alla profondità di cm. 40 circa dovranno essere stese retine di plastica colore blu, bianco e giallo per la segnaletica delle sottostanti tubazioni; - Prima di iniziare i lavori dovrà essere richiesto all’ENEL – Unità operativa di Casarano – alla Soc. SO.LE. S.p.A. di Bari, all’Acquedotto Pugliese – Settore Esercizio reti di Gallipoli, alla S.M.E. impianti S.p.A. di Bari-Carbonara, alla G6 Rete Gas Via F.Piccinno92 Maglie ed alla TELECOM Italia S.p.A. di Lecce, il tracciamento delle reti dei pubblici servizi interrati di rispettiva competenza e un sopralluogo da parte di un loro tecnico; - Qualora, durante l’esecuzione dei lavori, si riscontri la presenza di reti interrate (pozzetti, condutture, cavi, ecc.), il richiedente resterà responsabile di eventuali danni arrecati agli stessi e/o terzi, e dovrà provvedere sollecitamente al ripristino a proprie cure e spese senza nulla pretendere; 3)-I ripristini della pavimentazione stradale dovranno essere eseguiti secondo le seguenti fasi e modalità: - Riempimento dello scavo con materiale arido ben costipato a strati fino a quota – 0,40 metri al disotto del piano stradale; - Posa di strato di fondazione in misto stabilizzato dello spessore non inferiore a cm. 20; - Rettifica dei bordi dello scavo con apparecchiatura munita di lama a disco, secondo direttrici parallele posizionate in modo da eliminare tutte le slabbrature e fessure; - Posa dello strato di base in conglomerato bituminoso a maglie semiaperte sino al piano stradale, spessore minimo allo stato compresso cm. 10; - Dopo un breve periodo di tempo e di assestamento avvenuto (50 gg.), dovrà eseguirsi fresatura con apposita apparecchiatura, per la profondità di cm 3 e della larghezza necessaria ad eliminare tutte le zone sconnesse; - Stesa a perfetta regolare d’arte del tappeto d’usura in conglomerato bituminoso a maglie chiuse dello spessore finito di cm 3 e senza alterare la livelletta stradale; - La banchina, manomessa, dovrà essere ripristinata con materiale arido fine ben costipato e con leggera pendenza verso l’esterno per consentire lo smaltimento delle acque piovane; - Eventuali cedimenti, che si dovessero verificare, anche prima dalla posa del tappeto di usura dovranno essere eliminati tempestivamente a cura del richiedente; - La segnaletica orizzontale dovrà essere ripristinata a regola d’arte con le caratteristiche della preesistente, e comunque a norma del Codice della Strada. - Gli interventi di ripristino dovranno comunque rispettare quanto Deliberato e contenuto nella Deliberazione della Giunta Municipale n. 108 del 06/12/2012; 4)-In ordine alla tempistica di esecuzione dell’intervento, di esecuzione dei ripristini nonchè alla durata delle autorizzazioni si stabilisce quanto segue: - L’autorizzazione avrà durata di mesi 8 dalla data del rilascio e l’inizio dei lavori dovrà avvenire entro 2 mesi dalla stessa data del rilascio; - Fermo restando quanto precisato nella presente autorizzazione si stabilisce che il riempimento dello scavo, con materiale arido ben costipato e lo strato di misto stabilizzato, dovrà avvenire quotidianamente, non ammettendosi, salvo cause di forza maggiore, la presenza di scavi aperti nelle ore notturne; - La posa dello strato di fondazione di base e il bynder dovrà avvenire entro 48 ore dal riempimento, specificando che in ogni caso la manutenzione delle opere e del cantiere resta a carico del richiedente sino alla verifica finale della corretta esecuzione dei lavori di che trattasi; - Dopo 50 giorni dall’avvenuto taglio strada e successivo ripristino parziale, secondo le modalità sopraindicate si dovrà ripristinare il tutto con il manto di usura dello spessore di cm. 3 allo stato compresso; - Il richiedente è tenuto a comunicare in forma scritta al Comune la data di effettivo inizio dei lavori almeno 5 giorni prima. - I lavori devono essere completati, compreso il ripristino definitivo della pavimentazione stradale, entro 6 mesi dalla data del loro effettivo inizio, previa comunicazione scritta del richiedente. L’ufficio Tecnico Comunale provvederà alla verifica del corretto ripristino del manto stradale entro 30 giorni dalla data di comunicazione scritta di ultimazione dei lavori. […] La presente autorizzazione dovrà essere costantemente tenuta sul luogo dei lavori, da esibire su richiesta, a tutti i Funzionari incaricati. La presente autorizzazione si intende rilasciata per le aree di proprietà del Comune di Tricase. Si intendono fatti salvi i diritti e le competenze dei proprietari della sede stradale diversi dal Comune di Tricase.. […] |  | domanda di autorizzazione presentata dall’A.Q.P. in data 05/12/2013 n.128553 acquisita al protocollo comunale al n.°21304 del 10/12/2013, tagli stradali per la costruzione di tronchi idrici a servizio di utenti privati nel Comune di TRICASE e Frazioni, come da elenco allegato stessa istanza; Nota prot. 91631 del 14.10.2013 della Provincia di Lecce, con la quale esprime N.O. per i lavori di costruzione allaccio rete idrica lungo al S.P. 358 – via Bottego […] – Tratto interno |