Elenco  2° semestre 2014  delle autorizzazioni rilasciate all’A.Q.P.  dal Responsabile del Settore Ambiente-  Espropriazioni – Manutenzioni -  Energia

| SETTORE AMBIENTE – ESPROPRIAZIONI – MANUTENZIONI - ENERGIA | TIPOLOGIA ATTO | NUMERO E DATA ATTO | OGGETTO | CONTENUTO | SPESA PREVISTA | ESTREMI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsabile del Servizio Ing. Guido Girasoli | Autorizzazione | 28/7/2014 Prot. n. 11739 | istanza di N.O. A.Q.P. S.p.a. Prot. N° 10946 del 14- 07- 2014 | […] IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Vista la domanda di autorizzazione presentata dall’A.Q.P. in data 07/07/2014 n.0067701 acquisita al protocollo comunale al n.°10946 del 14/07/2014, tagli stradali per la costruzione di tronchi idrici a servizio di utenti privati nel Comune di TRICASE e Frazioni, alla vie nella stessa istanza elencate; N°; ABITATO; COGNOME E NOME; UBICAZIONE; TIPOLOGIA; LUNGHEZZA ml. acqua; LUNGHEZZA ml. fogna. 1; Tricase; […]; Via Peano […]; ACQUA; 3,00. 2; S.Eufemia; […]; Via Martinetti […]; ACQ/FOGNA; 5,50; 3,50. 3; Lucugnano; […]; Via Borromini […]; ACQ/FOGNA; 5,00; 3,00. 4; Lucugnano; […]; Via Delle Grazie […]; FOGNA; 4,50. 5; Tricase; […]; Via F.Pisanello […]; FOGNA; 3,50. Ritenuta la propria competenza ad emettere il presente provvedimento per il combinato disposto dell’art. 107 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 ed il D.P.R. 380/01; # A U T O R I Z Z A L’esecuzione dei lavori di cui alla domanda citata, fatti salvi i diritti dei terzi ed i poteri attribuiti agli altri organi per l’esecuzione dei lavori specificati e sotto l’osservazione dei Regolamenti Comunali e di tutte le altre disposizioni particolari avanti riportate: 1)-per la salvaguardia della pubblica incolumità e del pubblico transito devono essere osservate scrupolosamente le prescrizioni delle vigenti Leggi ed in particolare quelle del D.Lgs. 30/04/1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada) e D.P.R. 16/12/1992 n° 495, adottando tutte quelle segnalazioni e previdenze, sia nelle ore diurne che notturne, atte ad impedire che si verifichino incidenti in corrispondenza di lavori, nonchè incidenti sul lavoro, pertanto dovranno essere adottati anche tutti gli accorgimenti e gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n° 494/96 e successive mm. ed restando a carico del richiedente ogni responsabilità al riguardo. Per l’esecuzione degli interventi, che implicano limitazioni temporanee alla circolazione tali da rendere necessaria l’istituzione di sensi unici alternati o comunque interruzioni del transito, dovrà essere richiesta, almeno 10 giorni prima, al Corpo di Polizia Municipale l’emissione della relativa Ordinanza, specificando il percorso alternativo e la durata dell’interruzione. Il richiedente terrà sempre il Comune sollevato ed indenne da ogni responsabilità per tutti gli eventuali danni o sinistri derivanti dai lavori a persone o cose, rimanendone unico e pieno responsabile; 2)-Per le modalità di esecuzione dell’intervento dovrà essere rispettato quanto segue: - Durante l’esecuzione dei lavori è vietato depositare materiale di qualsiasi genere sulla banchina o sulla carreggiata stradale; - Eventuali limitazioni o interruzioni della circolazione stradale potranno essere attuate soltanto a seguito di specifica autorizzazione del Comune di Tricase tramite il Corpo di Polizia Municipale; - Per eventuali modifiche delle opere assentite dovrà essere richiesta autorizzazione di variante; - La demolizione della pavimentazione stradale dovrà essere preceduta dal taglio del conglomerato bituminoso con apposita apparecchiatura a lama circolare con idoneo approfondimento per limitare le abrasioni laterali; - Gli attraversamenti dovranno essere eseguiti ortogonalmente all’asse stradale ed in due tempi in modo da non interrompere il transito veicolare; - Gli allacciamenti dovranno essere eseguiti il più possibile ortogonalmente rispetto all’asse stradale; - Lo scavo dovrà essere limitato alla minima larghezza indispensabile ed il materiale proveniente dallo stesso dovrà essere portato a discarica; - L’estradosso del rivestimento di protezione delle tubazioni e/o cavi dovrà avere profondità minima di cm. 70 e comunque dovrà rispettare le normative vigenti; - Alla profondità di cm. 40 circa dovranno essere stese retine di plastica colore blu, bianco e giallo per la segnaletica delle sottostanti tubazioni; - Prima di iniziare i lavori dovrà essere richiesto all’ENEL – Unità operativa di Casarano – alla Soc. SO.LE. S.p.A. di Bari, all’Acquedotto Pugliese – Settore Esercizio reti di Gallipoli, alla S.M.E. impianti S.p.A. di Bari-Carbonara, alla 2iRete Gas-Gruppo Reti Italia, PEC 2iretegas@pec.2iretegas.it, ed alla TELECOM Italia S.p.A. di Lecce, il tracciamento delle reti dei pubblici servizi interrati di rispettiva competenza e un sopralluogo da parte di un loro tecnico; - Qualora, durante l’esecuzione dei lavori, si riscontri la presenza di reti interrate (pozzetti, condutture, cavi, ecc.), il richiedente resterà responsabile di eventuali danni arrecati agli stessi e/o terzi, e dovrà provvedere sollecitamente al ripristino a proprie cure e spese senza nulla pretendere; 3)-I ripristini della pavimentazione stradale dovranno essere eseguiti secondo le seguenti fasi e modalità: - Riempimento dello scavo con materiale arido ben costipato a strati fino a quota – 0,40 metri al disotto del piano stradale; - Posa di strato di fondazione in misto stabilizzato dello spessore non inferiore a cm. 20; - Rettifica dei bordi dello scavo con apparecchiatura munita di lama a disco, secondo direttrici parallele posizionate in modo da eliminare tutte le slabbrature e fessure; - Posa dello strato di base in conglomerato bituminoso a maglie semiaperte sino al piano stradale, spessore minimo allo stato compresso cm. 10; - Dopo un breve periodo di tempo e di assestamento avvenuto (50 gg.), dovrà eseguirsi fresatura con apposita apparecchiatura, per la profondità di cm 3 e della larghezza necessaria ad eliminare tutte le zone sconnesse; - Stesa a perfetta regolare d’arte del tappeto d’usura in conglomerato bituminoso a maglie chiuse dello spessore finito di cm 3 e senza alterare la livelletta stradale; - La banchina, manomessa, dovrà essere ripristinata con materiale arido fine ben costipato e con leggera pendenza verso l’esterno per consentire lo smaltimento delle acque piovane; - Eventuali cedimenti, che si dovessero verificare, anche prima dalla posa del tappeto di usura dovranno essere eliminati tempestivamente a cura del richiedente; - La segnaletica orizzontale dovrà essere ripristinata a regola d’arte con le caratteristiche della preesistente, e comunque a norma del Codice della Strada. - Gli interventi di ripristino dovranno comunque rispettare quanto Deliberato e contenuto nella Deliberazione della Giunta Municipale n. 108 del 06/12/2012; 4)-In ordine alla tempistica di esecuzione dell’intervento, di esecuzione dei ripristini nonchè alla durata delle autorizzazioni si stabilisce quanto segue: - L’autorizzazione avrà durata di mesi 8 dalla data del rilascio e l’inizio dei lavori dovrà avvenire entro 2 mesi dalla stessa data del rilascio; - Fermo restando quanto precisato nella presente autorizzazione si stabilisce che il riempimento dello scavo, con materiale arido ben costipato e lo strato di misto stabilizzato, dovrà avvenire quotidianamente, non ammettendosi, salvo cause di forza maggiore, la presenza di scavi aperti nelle ore notturne; - La posa dello strato di fondazione di base e il bynder dovrà avvenire entro 48 ore dal riempimento, specificando che in ogni caso la manutenzione delle opere e del cantiere resta a carico del richiedente sino alla verifica finale della corretta esecuzione dei lavori di che trattasi; - Dopo 50 giorni dall’avvenuto taglio strada e successivo ripristino parziale, secondo le modalità sopraindicate si dovrà ripristinare il tutto con il manto di usura dello spessore di cm. 3 allo stato compresso; - Il richiedente è tenuto a comunicare in forma scritta al Comune la data di effettivo inizio dei lavori almeno 5 giorni prima. - I lavori devono essere completati, compreso il ripristino definitivo della pavimentazione stradale, entro 6 mesi dalla data del loro effettivo inizio, previa comunicazione scritta del richiedente. L’ufficio Tecnico Comunale provvederà alla verifica del corretto ripristino del manto stradale entro 30 giorni dalla data di comunicazione scritta di ultimazione dei lavori. […] .La presente autorizzazione dovrà essere costantemente tenuta sul luogo dei lavori, da esibire su richiesta, a tutti i Funzionari incaricati. […] |  | domanda di autorizzazione presentata dall’A.Q.P. in data 07/07/2014 n.0067701 acquisita al protocollo comunale al n.°10946 del 14/07/2014, tagli stradali per la costruzione di tronchi idrici a servizio di utenti privati nel Comune di TRICASE e Frazioni, come da elenco allegato stessa istanza; Nota AQP del 7.7.2015 prot. n. 0067701, annotata al protocollo comunale al n. 0011374 del 21.7.2014, come da elenco allegato stessa istanza Nota AQP del 28.8.2014 annotata al protocollo comunale al n.0013322 il 2.9.2014 |
| Responsabile del Servizio Ing. Guido Girasoli | Autorizzazione | 24/10/2014 Prot. n. 16714 | istanza di N.O. A.Q.P. S.p.a. Prot. N° 16478 del 21- 10- 2014 | […] IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Vista la domanda di autorizzazione presentata dall’A.Q.P. in data 21/10/2014 n.0101212 acquisita al protocollo comunale al n.°16478 del 21/10/2014, tagli stradali per la costruzione di tronchi idrici a servizio di utenti privati nel Comune di TRICASE e Frazioni, alla vie nella stessa istanza elencate; N°; ABITATO; COGNOME E NOME; UBICAZIONE; TIPOLOGIA; LUNGHEZZA ml. acqua; LUNGHEZZA ml. fogna. 1; S.Eufemia; […]; Via Crabellese; ACQ/FOGNA; 6,70; 4,00. 2; Caprarica; […]; Via Leuca […]; ACQUA sdopp.; 0,00. 3; MarinaTric; […]; Via BorgoPescat.[…]; ACQ/FOGNA; 2,50; 4,50. 4; Tricase; […]; Via Cattaneo […]; ACQUA; 4,00. 5; Tricase; […]; Via Siracusa […]; ACQ/FOGNA; 3,70; 2,00. 6; Caprarica; […]; Via Vitt.Emanuele II; ACQUA Sdopp.; 0,00. 7; Tricase; […]; Via G.Tartini […]; ACQ/FOGNA; 5,20; 2,50. 8; Depressa; […]; Via da denomin. […]; ACQ/FOGNA; 6,50; 4,70. 9; Tricase; […]; Via Grosseto […]; AAACQ/FOGNA; 4,00. 10; Lucugnano; Comune Tricase; Via Della Croce; ACQ/FOGNA; 7,00; 6,00. 11; Tutino; […]; Via Angiulli […]; ACQ/FOGNA; 6,00. 12; Tricase; […]; Via Re di Puglia […]; ACQ/FOGNA; 2,00. 13; Depressa; […]; Via Prin.Amedeo […]; ACQ/FOGNA; 1,50; 3,50. 14; Tutino; […]; Via Giaccari […]; FOGNA; 4,00. Ritenuta la propria competenza ad emettere il presente provvedimento per il combinato disposto dell’art. 107 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 ed il D.P.R. 380/01; # A U T O R I Z Z A L’esecuzione dei lavori di cui alla domanda citata, fatti salvi i diritti dei terzi ed i poteri attribuiti agli altri organi per l’esecuzione dei lavori specificati e sotto l’osservazione dei Regolamenti Comunali e di tutte le altre disposizioni particolari avanti riportate: 1)-per la salvaguardia della pubblica incolumità e del pubblico transito devono essere osservate scrupolosamente le prescrizioni delle vigenti Leggi ed in particolare quelle del D.Lgs. 30/04/1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada) e D.P.R. 16/12/1992 n° 495, adottando tutte quelle segnalazioni e previdenze, sia nelle ore diurne che notturne, atte ad impedire che si verifichino incidenti in corrispondenza di lavori, nonchè incidenti sul lavoro, pertanto dovranno essere adottati anche tutti gli accorgimenti e gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n° 494/96 e successive mm. ed restando a carico del richiedente ogni responsabilità al riguardo. Per l’esecuzione degli interventi, che implicano limitazioni temporanee alla circolazione tali da rendere necessaria l’istituzione di sensi unici alternati o comunque interruzioni del transito, dovrà essere richiesta, almeno 10 giorni prima, al Corpo di Polizia Municipale l’emissione della relativa Ordinanza, specificando il percorso alternativo e la durata dell’interruzione. Il richiedente terrà sempre il Comune sollevato ed indenne da ogni responsabilità per tutti gli eventuali danni o sinistri derivanti dai lavori a persone o cose, rimanendone unico e pieno responsabile; 2)-Per le modalità di esecuzione dell’intervento dovrà essere rispettato quanto segue: - Durante l’esecuzione dei lavori è vietato depositare materiale di qualsiasi genere sulla banchina o sulla carreggiata stradale; - Eventuali limitazioni o interruzioni della circolazione stradale potranno essere attuate soltanto a seguito di specifica autorizzazione del Comune di Tricase tramite il Corpo di Polizia Municipale; - Per eventuali modifiche delle opere assentite dovrà essere richiesta autorizzazione di variante; - La demolizione della pavimentazione stradale dovrà essere preceduta dal taglio del conglomerato bituminoso con apposita apparecchiatura a lama circolare con idoneo approfondimento per limitare le abrasioni laterali; - Gli attraversamenti dovranno essere eseguiti ortogonalmente all’asse stradale ed in due tempi in modo da non interrompere il transito veicolare; - Gli allacciamenti dovranno essere eseguiti il più possibile ortogonalmente rispetto all’asse stradale; - Lo scavo dovrà essere limitato alla minima larghezza indispensabile ed il materiale proveniente dallo stesso dovrà essere portato a discarica; - L’estradosso del rivestimento di protezione delle tubazioni e/o cavi dovrà avere profondità minima di cm. 70 e comunque dovrà rispettare le normative vigenti; - Alla profondità di cm. 40 circa dovranno essere stese retine di plastica colore blu, bianco e giallo per la segnaletica delle sottostanti tubazioni; - Prima di iniziare i lavori dovrà essere richiesto all’ENEL – Unità operativa di Casarano – alla Soc. SO.LE. S.p.A. di Bari, all’Acquedotto Pugliese – Settore Esercizio reti di Gallipoli, alla S.M.E. impianti S.p.A. di Bari-Carbonara, alla 2iRete Gas-Gruppo Reti Italia, PEC 2iretegas@pec.2iretegas.it, ed alla TELECOM Italia S.p.A. di Lecce, il tracciamento delle reti dei pubblici servizi interrati di rispettiva competenza e un sopralluogo da parte di un loro tecnico; - Qualora, durante l’esecuzione dei lavori, si riscontri la presenza di reti interrate (pozzetti, condutture, cavi, ecc.), il richiedente resterà responsabile di eventuali danni arrecati agli stessi e/o terzi, e dovrà provvedere sollecitamente al ripristino a proprie cure e spese senza nulla pretendere; 3)-I ripristini della pavimentazione stradale dovranno essere eseguiti secondo le seguenti fasi e modalità: - Riempimento dello scavo con materiale arido ben costipato a strati fino a quota – 0,40 metri al disotto del piano stradale; - Posa di strato di fondazione in misto stabilizzato dello spessore non inferiore a cm. 20; - Rettifica dei bordi dello scavo con apparecchiatura munita di lama a disco, secondo direttrici parallele posizionate in modo da eliminare tutte le slabbrature e fessure; - Posa dello strato di base in conglomerato bituminoso a maglie semiaperte sino al piano stradale, spessore minimo allo stato compresso cm. 10; - Dopo un breve periodo di tempo e di assestamento avvenuto (50 gg.), dovrà eseguirsi fresatura con apposita apparecchiatura, per la profondità di cm 3 e della larghezza necessaria ad eliminare tutte le zone sconnesse; - Stesa a perfetta regolare d’arte del tappeto d’usura in conglomerato bituminoso a maglie chiuse dello spessore finito di cm 3 e senza alterare la livelletta stradale; - La banchina, manomessa, dovrà essere ripristinata con materiale arido fine ben costipato e con leggera pendenza verso l’esterno per consentire lo smaltimento delle acque piovane; - Eventuali cedimenti, che si dovessero verificare, anche prima dalla posa del tappeto di usura dovranno essere eliminati tempestivamente a cura del richiedente; - La segnaletica orizzontale dovrà essere ripristinata a regola d’arte con le caratteristiche della preesistente, e comunque a norma del Codice della Strada. - Gli interventi di ripristino dovranno comunque rispettare quanto Deliberato e contenuto nella Deliberazione della Giunta Municipale n. 108 del 06/12/2012; 4)-In ordine alla tempistica di esecuzione dell’intervento, di esecuzione dei ripristini nonchè alla durata delle autorizzazioni si stabilisce quanto segue: - L’autorizzazione avrà durata di mesi 8 dalla data del rilascio e l’inizio dei lavori dovrà avvenire entro 2 mesi dalla stessa data del rilascio; - Fermo restando quanto precisato nella presente autorizzazione si stabilisce che il riempimento dello scavo, con materiale arido ben costipato e lo strato di misto stabilizzato, dovrà avvenire quotidianamente, non ammettendosi, salvo cause di forza maggiore, la presenza di scavi aperti nelle ore notturne; - La posa dello strato di fondazione di base e il bynder dovrà avvenire entro 48 ore dal riempimento, specificando che in ogni caso la manutenzione delle opere e del cantiere resta a carico del richiedente sino alla verifica finale della corretta esecuzione dei lavori di che trattasi; - Dopo 50 giorni dall’avvenuto taglio strada e successivo ripristino parziale, secondo le modalità sopraindicate si dovrà ripristinare il tutto con il manto di usura dello spessore di cm. 3 allo stato compresso; - Il richiedente è tenuto a comunicare in forma scritta al Comune la data di effettivo inizio dei lavori almeno 5 giorni prima. - I lavori devono essere completati, compreso il ripristino definitivo della pavimentazione stradale, entro 6 mesi dalla data del loro effettivo inizio, previa comunicazione scritta del richiedente. L’ufficio Tecnico Comunale provvederà alla verifica del corretto ripristino del manto stradale entro 30 giorni dalla data di comunicazione scritta di ultimazione dei lavori. […].La presente autorizzazione dovrà essere costantemente tenuta sul luogo dei lavori, da esibire su richiesta, a tutti i Funzionari incaricati. La presente autorizzazione si intende rilasciata per le aree di proprietà del Comune di Tricase. Si intendono fatti salvi i diritti e le competenze dei proprietari della sede stradale diversi dal Comune di Tricase.. […] |  | domanda di autorizzazione presentata dall’A.Q.P. in data 21/10/2014 n.0101212 acquisita al protocollo comunale al n.°16478 del 21/10/2014, tagli stradali per la costruzione di tronchi idrici a servizio di utenti privati nel Comune di TRICASE e Frazioni, come da elenco allegato stessa istanza |
| Responsabile del Servizio Ing. Guido Girasoli | Autorizzazione | 26/11/2014 Prot. n. 18792 | istanza di N.O. A.Q.P. S.p.a. Prot. N° 10033 del 27- 06- 2014. Lavori di posa di una condotta idrica in via Grotta dei Monaci in Marina Serra per una lunghezza di ml. 66,00.- | […] IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Vista la domanda di autorizzazione presentata dall’A.Q.P. in data 23/06/2014 n.0062343 acquisita al protocollo comunale al n.°10033 del 27/06/2014, per la posa di una condotta idrica in via Grotta dei Monaci in Marina Serra per una lunghezza di circa ml. 66,00, a seguito della derivazione del tracciato Ritenuta la propria competenza ad emettere il presente provvedimento per il combinato disposto dell’art. 107 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 ed il D.P.R. 380/01; Visti gli elaborati grafici e la relazione tecnica allegati alla richiesta; Visto il Nulla Osta della Provincia Di Lecce prot. n.69280 del 30/09/2014, che si allega in copia quale parte integrante della presente autorizzazione, le cui condizioni dovranno essere osservate; # A U T O R I Z Z A L’esecuzione dei lavori di cui alla domanda citata, fatti salvi i diritti dei terzi ed i poteri attribuiti agli altri organi per l’esecuzione dei lavori specificati e sotto l’osservazione dei Regolamenti Comunali e di tutte le altre disposizioni particolari avanti riportate: 1)-per la salvaguardia della pubblica incolumità e del pubblico transito devono essere osservate scrupolosamente le prescrizioni delle vigenti Leggi ed in particolare quelle del D.Lgs. 30/04/1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada) e D.P.R. 16/12/1992 n° 495, adottando tutte quelle segnalazioni e previdenze, sia nelle ore diurne che notturne, atte ad impedire che si verifichino incidenti in corrispondenza di lavori, nonchè incidenti sul lavoro, pertanto dovranno essere adottati anche tutti gli accorgimenti e gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n° 494/96 e successive mm. ed restando a carico del richiedente ogni responsabilità al riguardo. Per l’esecuzione degli interventi, che implicano limitazioni temporanee alla circolazione tali da rendere necessaria l’istituzione di sensi unici alternati o comunque interruzioni del transito, dovrà essere richiesta, almeno 10 giorni prima, al Corpo di Polizia Municipale l’emissione della relativa Ordinanza, specificando il percorso alternativo e la durata dell’interruzione. Il richiedente terrà sempre il Comune sollevato ed indenne da ogni responsabilità per tutti gli eventuali danni o sinistri derivanti dai lavori a persone o cose, rimanendone unico e pieno responsabile; 2)-Per le modalità di esecuzione dell’intervento si rimanda espressamente alle prescrizioni dettate dalla Provincia di Lecce con provvedimento n. 69280 del 30/09/2014 che si allega in copia, quale parte integrante della presente autorizzazione. - Le cui prescrizioni sono da intendere assolutamente inderogabili; - Qualora, durante l’esecuzione dei lavori, si riscontri la presenza di reti interrate (pozzetti, condutture, cavi, ecc.), il richiedente resterà responsabile di eventuali danni arrecati agli stessi e/o terzi, e dovrà provvedere sollecitamente al ripristino a proprie cure e spese senza nulla pretendere; 3)-In ordine alla tempistica di esecuzione dell’intervento, di esecuzione dei ripristini nonchè alla durata delle autorizzazioni si stabilisce quanto segue: - L’autorizzazione avrà durata di mesi 8 dalla data del rilascio e l’inizio dei lavori dovrà avvenire entro 2 mesi dalla stessa data del rilascio; - Fermo restando quanto precisato nella presente autorizzazione si stabilisce che il riempimento dello scavo, con materiale arido ben costipato e lo strato di misto stabilizzato, dovrà avvenire quotidianamente, non ammettendosi, salvo cause di forza maggiore, la presenza di scavi aperti nelle ore notturne; - La posa dello strato di fondazione di base e il bynder dovrà avvenire entro 48 ore dal riempimento, specificando che in ogni caso la manutenzione delle opere e del cantiere resta a carico del richiedente sino alla verifica finale della corretta esecuzione dei lavori di che trattasi; - Il richiedente è tenuto a comunicare in forma scritta al Comune la data di effettivo inizio dei lavori almeno 5 giorni prima. - I lavori devono essere completati, compreso il ripristino definitivo della pavimentazione stradale, entro 3 mesi dalla data del loro effettivo inizio, previa comunicazione scritta del richiedente. […] La presente autorizzazione dovrà essere costantemente tenuta sul luogo dei lavori, da esibire su richiesta, a tutti i Funzionari incaricati. La presente autorizzazione si intende rilasciata per le aree di proprietà del Comune di Tricase. Si intendono fatti salvi i diritti e le competenze dei proprietari della sede stradale diversi dal Comune di Tricase.. […] |  | domanda di autorizzazione presentata dall’A.Q.P. in data 23/06/2014 n.0062343 acquisita al protocollo comunale al n.°10033 del 27/06/2014, per la posa di una condotta idrica in via Grotta dei Monaci in Marina Serra per una lunghezza di circa ml. 66,00, a seguito della derivazione del tracciato; Fotocopia ricevuta di versamento del 23.6.2014 di euro 51.65 alla Provincia di Lecce, per spese istruttorie e sopralluogo per attraversamento SP via Grotta dei Monaci con condotta idrica; Relazione tecnica descrittiva con documentazione fotografica; Schema idrico e sezione di scavo fuori scala (solo rappresentativo); planimetria Sezione di scavo prima della fresatura; planimetria sezione di scavo dopo la posa del tappetino; Nota Provincia di Lecce del 30.9.2014 prot. n.69280 con documentazione allegata , avente ad oggetto:”Comune di Tricase, Marina Serra – Nulla – osta per i lavori di costruzione di una condotta idrica in via Grotta dei Monaci lungo la S.P. 182, Tratto interno”, con la quale esprime il proprio Nulla – osta per tali lavori con condizioni; Nota dell’AQP del 13.10.2014 annotata al protocollo comunale al n.0016414 il 20.10.2014, indirizzata per conoscenza al Comune di Tricase; Comunicazione del 18.11.2014 dell’AQP di sospensione erogazione idrica Marina di Tricase Serra, annotata la protocollo comunale al n.0018373 il 20.11.2014 |